## 様式5
（様式５）
年間維持管理費概算書
(1) 基 本 条 件
取扱件数 | 稼働日数 |  |  |  | 電気料金 |  |  |  | 燃料料金（灯油）
※1,100体／年 | 300日／年 |  |  |  | ３１円／kwh |  |  |  | １２６円／ℓ
※人体件数のみ
(2) 電気・燃料使用量及び経費
項目 | 使用量 |  |  |  | 金 額
電気 |  |  | kWh／体 |  |  |  | 円／体 |  |  |  | 円／年
燃料 |  |  | ℓ／体 |  |  |  | 円／体 |  |  |  | 円／年
(3) 定期点検
・ 予備品・消耗品及びその取替えを含み、排ガス分析は除く
・ 本設備正式引渡し後２年間の予備品・消耗品は工事請負費に含むので、重複計上しないこと。
・ 小修繕として、現場工期が３基で１日間（時間外作業を含む）程度の修繕を含む
（単位：千円）
項 目 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | ９年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 合 計
機械設備
電気設備
計装設備
集じん設備
合 計
(4) 修繕費（定期点検以外の事項） | 13年目: （単位：千円）
項 目 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | ９年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 合 計
主燃焼炉
炉内台車
炉内台車移動装置
再燃焼炉
断熱扉・昇降装置
燃焼設備
主燃焼炉バーナー
再燃焼炉バーナー
燃料供給設備
燃焼用空気送風機
排ガス処理設備
排ガス冷却装置
集じん装置
その他排ガス処理装置※
通風設備
誘引排風機
煙道及びダクト
排気筒
火葬炉付帯設備
前室（冷却室）
残骨灰・飛灰吸引装置
配管工事
保温工事
塗装工事
電気・計装設備
制御盤・操作盤等
その他
運営支援システム
柩運搬車
台車運搬車
その他
修繕費 合計
※ その他排ガス処理装置の有無は提案による
項 目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 備考
修繕費合計
主な修繕内容
(5) 維持管理費合計
費 目 | 1年目: 年間平均金額
電気・燃料 | bar: 4年目
定期点検 | bar: 4年目
修繕費 | bar: 4年目
合 計 | bar: 4年目
※ 記入欄が不足する場合は、適宜追加して使用すること。
※ 維持管理費概算見積金額は保証事項とします。

## 様式7
（様式７）
項目別工事見積書
項 目 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火葬炉設備
主燃焼炉
炉内台車
炉内台車移動装置
再燃焼炉
断熱扉・昇降装置
燃焼設備
主燃焼炉バーナー
再燃焼炉バーナー
燃料供給設備
燃焼用空気送風機
排ガス処理設備
排ガス冷却器
排ガス冷却用空気送風機
集じん装置
その他排ガス処理装置(※)
通風設備
誘引排風機
煙道及びダクト
排気筒
火葬炉付帯設備
前室（冷却室）
残骨灰・飛灰吸引装置
その他付帯工事
配管工事
保温工事
塗装工事
電気・計装設備
動力盤・制御盤等
電気・計装工事
その他・備品等
柩運搬車
台車運搬車
保守点検工具
予備品、消耗品
性能試験費
火葬炉設計費
工場からの運搬費
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事価格
消費税等相当額
見積額
※１ その他排ガス処理装置の有無は提案による
※２ ・オイルメインタンク及び屋外オイル埋設配管工事は範囲外とする。
・炉前化粧扉工事、非常用発電設備工事は範囲外とする。